## 5_Prioritate-1_Pielikums
[19 empty] | 1.3 | 0.7 | 6.3 |  | 0.25
Bāzes informācija no Veselības inspekcijas
| Programmas veids | Gads | Uzņēmums | Reģistrācijas nr. | ŪAS | ŪAS adrese | Monitoringa punkts | Komersants | Parauga ņemšanas datums | Rādītājs | Mērvienība | Rezultāts (skaitlis) | Rezultāts (teksts) | Atbilstība MK 671 normai | Piegādes apjoms diennaktī (m3) | Patērētāju skaits | Īpašā norma (vērtība) | m3/cilv | max m3/dnn | min m3/dnn | m3/h | m3/h | ha
1 | Kārtējais | 2017 | Aglonas novada dome | 90000065754 | Aglonas ūdensapgādes sistēma Jaunciema iela | Aglona, Aglonas pag., Latvija, 5304 | virtuves krāns, Sociālais dienests-virtuve, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., Latvija |  | 12.04.2017 | Garša |  |  | nav | A | 35 | 26 | bez vērtības | 1.3462 | 45.5 | 24.5 | 9.1875 |  | 6.5
2 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Bārtas ūdensapgādes sistēma Birzes Puļķi | Bārtas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3482 | Dzīvojamās mājas virtuvē, Sūnas, Bārta, Bārtas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV- 3482 |  | 17.10.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.63 |  | N | 12 | 25 | 2 | 0.48 | 15.6 | 8.4 | 3.15 |  | 6.25
3 | Kārtējais | 2017 | Kokneses novada dome | 90000043494 | Bebru ūdensapgādes sistēma | Bebru pag., Kokneses nov., Latvija | Bebru pamatskolas ēdnīca no krāna, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., Latvija |  | 29.03.2017 | Dzelzs | mg/l | 0.67 |  | N | 65 | 530 | 0.6 | 0.12264 | 84.5 | 45.5 |  | 77.2917 | 132.5
4 | Kārtējais | 2018 | Beļavas pagasta pārvalde | 90000025920 | Beļavas ūdensapgādes sistēma Letes | Letes, Beļavas pag., Latvija, LV-4409 | Kkāns sadzīves telpā feldšerpunktā, Letes, Beļavas pag., Gulbenes nov., Latvija |  | 15.10.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.01 |  | N | 10 | 70 | 0.7 | 0.14286 | 13 | 7 | 2.625 |  | 17.5
5 | Kārtējais | 2018 | Naujenes pakalpojumu serviss | 41503008685 | Birkineļu ūdensapgādes sistēma | Birkineļi, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., Latvija | virtuves krāns, Muzeja ēka, Birkineļi, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., Latvija |  | 27.06.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.05 |  | A | 3 | 38 | 2.4 | 0.078947 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 9.5
6 | Kārtējais | 2018 | Ciblas novada pašvaldība | 90000041258 | Blontu ūdensapgādes sistēma Kundziņi | Kundziņi, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., Latvija, LV- 5706 | DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIRTUVES KRĀNS, Blonti, Blontu pag., Ciblas nov., Latvija |  | 23.05.2018 | Duļķainība | NTU | 5.40 |  | N | 4 | 14 | bez vērtības | 0.28571 | 5.2 | 2.8 | 1.05 |  | 3.5
7 | Kārtējais | 2018 | Amatas novada pašvaldība | 90000957242 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Kārļi | Kārļi, Drabešu pag., Latvija | Dzīvojamā māja, Kārļi 5, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov., Latvija |  | 20.06.2018 | Duļķainība | NTU | 12.40 |  | N | 6 | 75 | bez vērtības | 0.08 | 7.8 | 4.2 | 1.575 |  | 18.75
8 | Kārtējais | 2018 | Amatas novada pašvaldība | 90000957242 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Meijermuiža | Meijermuiža, Drabešu pag., Latvija | Dzīvojamā māja, Meijermuiža 2-3, Meijermuiža, Drabešu pag., Amatas nov., Latvija |  | 10.10.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.07 |  | A | 3 | 30 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 7.5
9 | Kārtējais | 2018 | Amatas novada pašvaldība | 90000957242 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Rāceņi | Drabešu pag., Amatas nov., Latvija | Rāceņi brīvkrāns, Drabešu pag., Amatas nov., Latvija |  | 20.06.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.53 |  | N | 1 | 17 | 4.6 | 0.058824 | 1.3 | 0.7 | 0.2625 |  | 4.25
10 | Kārtējais | 2018 | Durbes KS | 42103041204 | Durbes ūdensapgādes sistēma Līguti | Līguti 1, Durbes pag., Durbes nov., Latvija, LV3440 | Dzīvokļa virtuvē, Līguti 1-10, Durbes pag., Durbes nov., Latvija, LV - 3440 |  | 05.06.2018 | Garša |  |  | izteikta | N | 1.03 | 25 | bez vērtības | 0.0412 | 1.339 | 0.721 | 0.27037 |  | 6.25
11 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Gaviezes ūdensapgādes sistēma Centrs | Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3431 | Dzīvokļa Nr. 1 virtuvē, Vītoli-1, Gavieze, Gaviezes pag., Grobiņas nov., Latvija, LV-3431 |  | 22.10.2018 | Duļķainība | NTU | 6.25 |  | N | 21 | 215 | bez vērtības | 0.097674 | 27.3 | 14.7 |  | 43.8958 | 53.75
12 | Kārtējais | 2018 | Priekules novada dome | 90000031601 | Gramzdas ūdensapgādes sistēma Liepas | Aizvīķi, Gramzdas pag., Priekules nov., Latvija, LV3486 | Feldšerpunkta telpas krāns, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., Latvija, LV - 3486 |  | 15.05.2018 | Amonijs | mg/l | 0.923 |  | N | 3 | 18 | 1 | 0.16667 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 4.5
13 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Cimdenieki | Cimdenieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3430 | Dzīvokļa virtuvē, Sporta iela 2, Cimdenieki, Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV-3430 |  | 06.11.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.16 |  | A | 26 | 330 | 0.8 | 0.078788 | 33.8 | 18.2 |  | 57.75 | 82.5
14 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Gūžas | Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3430 | Dzīvokļa virtuvē, Eglāji-1, Gūžas, Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV-3430 |  | 05.11.2018 | Duļķainība | NTU | 2.75 |  | A | 11 | 74 | 99 | 0.14865 | 14.3 | 7.7 | 2.8875 |  | 18.5
15 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Krusiņas | Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3430 | Dzīvōkļa Nr.8 virtuvē, Silenieki-8, Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV-3430 |  | 17.10.2018 | Duļķainība | NTU | 14.50 |  | N | 2 | 18 | bez vērtības | 0.11111 | 2.6 | 1.4 | 0.525 |  | 4.5
16 | Kārtējais | 2018 | Grobiņas namserviss | 42103012383 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Vairogi | Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV 3430 | Dzīvokļa Nr. 2 virtuvē, Nākotnes-2, Grobiņas pag., Grobiņas nov., Latvija, LV - 3430 |  | 17.10.2018 | Amonijs | mg/l | 0.605 |  | N | 12 | 35 | 0.7 | 0.34286 | 15.6 | 8.4 | 3.15 |  | 8.75
17 | Kārtējais | 2018 | Indras pagasta pārvalde | 90000018478 | Indras ūdensapgādes sistēma Gagarina iela | Gagarina iela 4, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., Latvija, 5664 | virtuves krāns, Tereškovas iela 4-virtuve, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., Latvija |  | 06.05.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.11 |  | N | 24 | 80 | 1.9 | 0.3 | 31.2 | 16.8 | 6.3 |  | 20
18 | Kārtējais | 2017 | Jaunjelgavas novada dome | 90000074333 | Jaunjelgavas ūdensapgādes sistēma Kalna iela | Kalna iela , Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., Latvija, LV - 5134 | dzīvojamā ēkā no krāna, Kalna iela 30, Jaunjelgava, Jaunjelgavas nov., Latvija |  | 13.09.2017 | Duļķainība | NTU | 10.30 |  | N | 1.29 | 20 | bez vērtības | 0.0645 | 1.677 | 0.903 | 0.33863 |  | 5
19 | Kārtējais | 2018 | Līvānu novada dome | 90000065595 | Jaunsilavas ūdensapgādes sistēma | Jaunsilavas, Turku pag., Latvija, 5316 | Dzīvojamās mājas sanitārā telpa, Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov., Latvija |  | 31.05.2018 | Duļķainība | NTU | 0.40 |  | A | 20 | 277 | bez vērtības | 0.072202 | 26 | 14 |  | 56.5542 | 69.25
20 | Kārtējais | 2018 | Kokneses komunālie pakalpojumi | 48703001147 | Kokneses ūdensapgādes sistēma 1905. gada iela | 1905. gada iela 51, Koknese, Latvija | dzīvoklī aukstā ūdens krāns, 1905. gada iela 51A, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., Latvija |  | 20.06.2018 | Garša |  |  | IZTEIKTA | N | 3 | 35 | bez vērtības | 0.085714 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 8.75
21 | Kārtējais | 2018 | Krāslavas nami | 45903001693 | Krāslavas ūdensapgādes sistēma | Rīgas iela 165, Krāslava, Latvija, 5601 | Poļu skola, trauku mazgātuves krāns, Rēzeknes iela 39-Poļu skola, Krāslava, Krāslavas nov., Latvija |  | 29.03.2018 | Mangāns | mg/l | 0.006 |  | A | 850 | 8300 | 0.14 | 0.10241 | 1105 | 595 |  | 629.4167 |  | 505.7892 | 0
22 | Kārtējais | 2018 | Viesītes komunālā pārvalde | 55403000541 | Lones ūdensapgādes sistēma Ezera iela | Ezera iela , Lone, Latvija | Kultūras nams, krāns ar aukstā ūdens padevi, Ezera iela , Lone, Saukas pag., Viesītes nov., Latvija |  | 25.06.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.17 |  | A | 5 | 26 | 0.7 | 0.19231 | 6.5 | 3.5 | 1.3125 |  | 6.5 |  | 0.065
23 | Kārtējais | 2018 | Lutriņi SIA | 48503000558 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Dzirnieki | Dzirnieki, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija | Ferma "Dzirnieki", no krāna Nr. 1, Dzirnieki 3, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 |  | 11.09.2018 | Garša |  |  | izteikta | N | 20 | 15 | bez vērtības | 1.3333 | 26 | 14 | 5.25 |  | 3.75 |  | 0.0375
24 | Kārtējais | 2018 | Lutriņi SIA | 48503000558 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Kūdrāji | Kūdrāji, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 | Ferma "Krimeldas", no krāna Nr. 1, Krimeldes, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 |  | 10.04.2018 | Garša |  |  | ļoti izteikta | N | 10 | 18 | bez vērtības | 0.55556 | 13 | 7 | 2.625 |  | 4.5 |  | 0.045
25 | Kārtējais | 2018 | Lutriņi SIA | 48503000558 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Mežmaļi | Mežmaļi, Lašupe, Lutriņu pag., Latvija, LV 3861 | Dzīvoklī Nr. 4, virtuvē, Mežmaļi, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 |  | 18.09.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.97 |  | N | 3.6 | 16 | 0.9 | 0.225 | 4.68 | 2.52 | 0.945 |  | 4 |  | 0.04
26 | Kārtējais | 2018 | Lutriņi SIA | 48503000558 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Vizuļi | Vizuļi, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 | Ferma "Vizuļi", no krāna Nr. 1, Vizuļi, Lutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV 3861 |  | 10.04.2018 | Smarža |  |  | ievērojama | N | 21 | 12 | bez vērtības | 1.75 | 27.3 | 14.7 | 5.5125 |  | 3 |  | 0.03
27 | Kārtējais | 2018 | Amatas novada pašvaldība | 90000957242 | Nītaures ūdensapgādes sistēma Cirīši | Cirīši, Nītaures pag., Amatas nov., Latvija | Dzīvojamā māja "Eglāji", Eglāji, Nītaures pag., Amatas nov., Latvija |  | 20.06.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.04 |  | N | 2 | 15 | 1.4 | 0.13333 | 2.6 | 1.4 | 0.525 |  | 3.75 |  | 0.0375
28 | Kārtējais | 2018 | Ogres novada Pašvaldības aģentūra Rosme | 90001667758 | Ogres novada ūdensapgādes sistēma - Suntaži JUGLA | Tautas nams, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., Latvija | Dzīvojamās mājas virtuves krāns "Juglaslīči", Tautas nams, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., Latvija |  | 28.08.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.13 |  | N | 2.5 | 48 | 1.4 | 0.052083 | 3.25 | 1.75 | 0.65625 |  | 12 |  | 0.12
29 | Kārtējais | 2018 | Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde | 90000051203 | Ošenieku ūdensapgādes sistēma | Ošenieki, Jaunlutriņu pag., Latvija, LV 3876 | Koplietojamais krāns, "Bibliotēka", Ošenieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., Latvija, LV - 3876 |  | 17.04.2018 | Smarža |  |  | izteikta | N | 8.1 | 64 | bez vērtības | 0.12656 | 10.53 | 5.67 | 2.1262 |  | 16 |  | 0.16
30 | Kārtējais | 2017 | Neretas novada pašvaldība | 90009116384 | Pilskalnes Darbnīcas ūdensapgādes sistēma | Nākotnes iela 4, Pilskalne, Latvija | Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkas tualetes krāns, Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov., Latvija, LV-5110 |  | 07.11.2017 | Amonijs | mg/l | 0.980 |  | N | 34 | 120 | 1.24 | 0.28333 | 44.2 | 23.8 |  | 28 | 30 |  | 0.3
31 | Kārtējais | 2019 | Rēzeknes novada pašvaldība Čornajas pagasta pārvalde | 90000014601 | Ratnieku ūdensapgādes sistēma | Ratnieki, Čornajas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV - 4617 | Čornajas pag., Ratnieku c., dzīv. mājas Nr.2 virtuves krāns, Ratnieki, Čornajas pag., Rēzeknes nov., Latvija |  | 20.03.2019 | Amonijs | mg/l | 0.160 |  | A | 30 | 260 | 0.8 | 0.11538 | 39 | 21 |  | 53.0833 | 65 |  | 0.65
32 | Kārtējais | 2018 | Vārkavas novada dome | 90000065434 | Rimicānu ūdensapgādes sistēma | Rimicāni, Rožkalnu pag., Latvija, 5325 | krāns Rožkalnu pagasta pārvaldes ēkā, Rimicāni, Rožkalnu pag., Vārkavas nov., Latvija |  | 12.12.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.17 |  | N | 27 | 107 | 2.2 | 0.25234 | 35.1 | 18.9 |  | 24.9667 | 26.75
33 | Audita | 2018 | Rucavas novada pašvaldība | 90000059230 | Rucavas ūdensapgādes sistēma Zundes | Rucavas pag., Rucavas nov., Latvija, LV3477 | virtuves krāns, Rucavas pamatskola, Rucavas pag., Rucavas nov., Latvija |  | 03.09.2018 | Fluorīdi | mg/l | 1.700 |  | N | 135 | 502 | 1.7 | 0.26892 | 175.5 | 94.5 |  | 73.2083 | 125.5
34 | Kārtējais | 2018 | Madonas ūdens | 47103001173 | Sarkaņu ūdensapgādes sistēma | Sarkaņi, Sarkaņu pag., Madonas nov., Latvija, LV-4870 | Virtuves krāns, Rīta iela 2, Sarkaņi, Sarkaņu pag., Madonas nov., Latvija |  | 20.02.2018 | Sulfāti | mg/l | 326.0 |  | N | 4 | 42 | 326 | 0.095238 | 5.2 | 2.8 | 1.05 |  | 10.5
35 | Kārtējais | 2018 | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde | 90000034330 | Tilžas ūdensapgādes sistēma Ceļu daļa | Tilža, Tilžas pag., Latvija, LV - 4572 | Krāns virtuvē, Lazdu iela 6A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., Latvija |  | 22.05.2018 | Dzelzs | mg/l | 1.00 |  | N | 8.4 | 40 | 1.1 | 0.21 | 10.92 | 5.88 | 2.205 |  | 10
36 | Kārtējais | 2018 | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde | 90000034330 | Tilžas ūdensapgādes sistēma Darbnīcas | Darbnīcas, Tilža, Tilžas pag., Latvija, LV - 4572 | Krāns virtuvē, Raiņa iela 22A, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., Latvija |  | 22.05.2018 | Garša |  |  | izteikta | N | 7.3 | 20 | bez vērtības | 0.365 | 9.49 | 5.11 | 1.9162 |  | 5
37 | Kārtējais | 2018 | Balvu novada pašvaldības Tilžas pagasta pārvalde | 90000034330 | Tilžas ūdensapgādes sistēma Plēsums | Plēsums, Tilža, Tilžas pag., Latvija, LV - 4572 | Virtuves krāns, Eglīši, Plēsumi, Eglīši, Tilžas pag., Balvu nov., Latvija |  | 22.05.2018 | Garša |  |  | izteikta | N | 1.3 | 7 | bez vērtības | 0.18571 | 1.69 | 0.91 | 0.34125 |  | 1.75
38 | Kārtējais | 2017 | Kārsavas novada pašvaldība | 90000017398 | Ūdeņi, Otrie Mežvidi ūdensapgādes sistēma | Ūdeņi, Otrie Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., Latvija, LV- 5725 | dzīvojamās mājas "Kalmes" virtuves krāns, Mežvidu pag., Kārsavas nov., Latvija |  | 26.04.2017 | Duļķainība | NTU | 0.10 |  | A | 12.4 | 25 | bez vērtības | 0.496 | 16.12 | 8.68 | 3.255 |  | 6.25
39 | Kārtējais | 2017 | VNK serviss | 41203017566 | Ugāles ūdensapgādes sistēma Kalna skola | Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija, LV-3615 | Virtuvē no krāna Kalnaskola-2, Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija |  | 07.06.2017 | Duļķainība | NTU | 12.90 |  | N | 2.1 | 70 | bez vērtības | 0.03 | 2.73 | 1.47 | 0.55125 |  | 17.5
40 | Kārtējais | 2017 | VNK serviss | 41203017566 | Ugāles ūdensapgādes sistēma Rīgas adītājs | Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija, LV-3615 | Ģērbtuvē no krāna SIA Silteks, Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija |  | 07.06.2017 | Duļķainība | NTU | 10.30 |  | N | 8 | 429 | bez vērtības | 0.018648 | 10.4 | 5.6 |  | 62.5625 | 107.25
41 | Kārtējais | 2017 | VNK serviss | 41203017566 | Ugāles ūdensapgādes sistēma Virpes kalns | Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija, LV-3615 | Virtuvē no krāna mājas Āres, Ugāles pagasts, Āres, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., Latvija |  | 07.06.2017 | Dzelzs | mg/l | 1.57 |  | N | 36.5 | 30 | 1.4 | 1.2167 | 47.45 | 25.55 | 9.5812 |  | 7.5
42 | Kārtējais | 2018 | Indras pagasta pārvalde | 90000018478 | Vaivodu ūdensapgādes sistēma | Vaivodi, Indras pag., Latvija, 5664 | krans, Daudzdzīvokļu dzīv.māja Nr.6-virtuve, Vaivodi, Indras pag., Krāslavas nov., Latvija |  | 14.03.2018 | Garša |  |  | vāja | A | 23 | 1400 | bez vērtības | 0.016429 | 29.9 | 16.1 |  | 147 | 350
43 | Kārtējais | 2019 | SIA Talsu ūdens | 49003000076 | Valdemārpils ūdensapgādes sistēma Parka iela | Parka iela 5, Valdemārpils, Talsu nov., Latvija, LV-3260 | virtuve no krāna PII Saulstariņš, Jaunā iela 1, Valdemārpils, Talsu nov., Latvija |  | 13.03.2019 | Amonijs | mg/l | 1.800 |  | N | 145 | 25 | 1.5 | 5.8 | 188.5 | 101.5 | 38.0625 |  | 6.25
44 | Kārtējais | 2018 | Saimniecība 24 | 44103056719 | Valmieras pagasta ūdensapgādes sistēma Kalnieši | Pilāti, Valmieras pag., Burtnieku nov., Latvija, LV-4219 | "Kalnieši", Pilāti, Valmieras pag., Burtnieku nov., Latvija |  | 17.09.2018 | Duļķainība | NTU | 23.40 |  | N | 3 | 30 | bez vērtības | 0.1 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 7.5
45 | Kārtējais | 2018 | Vārkavas novada dome | 90000065434 | Vanagu ūdensapgādes sistēma | Vanagi, Upmalas pag., Latvija, 5335 | krāns pārtika blokā Informācijas un atbalsta centrā "Vanagi", Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., Latvija |  | 12.12.2018 | Duļķainība | NTU | 16.50 |  | N | 3 | 90 | bez vērtības | 0.033333 | 3.9 | 2.1 | 0.7875 |  | 22.5
46 | Kārtējais | 2017 | Limbažu komunālserviss | 46603000255 | Vitrupes ūdensapgādes sistēma | Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov., Latvija | Dzīvojamā māja Nr.1, Vitrupe, Viļķenes pag., Limbažu nov., Latvija |  | 08.08.2017 | Dzelzs | mg/l | 0.02 |  | A | 15 | 10 | 0.8 | 1.5 | 19.5 | 10.5 | 3.9375 |  | 2.5
47 | Kārtējais | 2018 | Zaņas pagasta pārvalde | 90000052124 | Zaņas ūdensapgādes sistēma Brīniņi | Brīniņi, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV 3897 | Dzīvojamā māja "Brīniņi", virtuvē, "Brīniņi", Brīniņi, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV - 3882 |  | 19.04.2018 | Amonijs | mg/l | 0.790 |  | N | 2 | 120 | 0.8 | 0.016667 | 2.6 | 1.4 |  | 28 | 30
48 | Kārtējais | 2018 | Zaņas pagasta pārvalde | 90000052124 | Zaņas ūdensapgādes sistēma Bumbieri | Bumbieri, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV 3897 | Dzīvokļa virtuvē, Avotu ielā 4, dz.14, Avotu iela 4, dz.14, Bumbieri, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV - 3897 |  | 19.04.2018 | Dzelzs | mg/l | 0.51 |  | N | 31.9 | 13 | 0.5 | 2.4538 | 41.47 | 22.33 | 8.3737 |  | 3.25
49 | Kārtējais | 2018 | Zaņas pagasta pārvalde | 90000052124 | Zaņas ūdensapgādes sistēma Zaņas muiža | Zaņas muiža, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV 3897 | Dzīvojamās mājas "Mēneši" virtuvē, dzīvojamā māja "Mēneši", Zaņas muiža, Zaņas pag., Saldus nov., Latvija, LV - 3897 |  | 19.04.2018 | Duļķainība | NTU | 3.82 |  | N | 3.1 | 200 | bez vērtības | 0.0155 | 4.03 | 2.17 |  | 40.8333 | 50
50 | Kārtējais | 2018 | Amatas novada pašvaldība | 90000957242 | Zaubes ūdensapgādes sistēma Centrs | Zaubes pag., Amatas nov., Latvija | Aptieka, Zaubes pag., Amatas nov., Latvija |  | 19.09.2018 | Smarža |  |  | bez būtiskām izmaiņām | A | 40 | 57 | bez vērtības | 0.70175 | 52 | 28 | 10.5 |  | 14.25
51 | Kārtējais | 2018 | Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums, PSIA | 42403000932 | Zosnas ūdensapgādes sistēma | Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., Latvija, LV-4627 | dzīvokļa virtuves krāns, Dārzu iela 1, Zosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., Latvija |  | 26.09.2018 | Duļķainība | NTU | 8.72 |  | N | 9 | 57 | bez vērtības | 0.15789 | 11.7 | 6.3 | 2.3625 |  | 14.25
1455

## 5_Prioritāte-2_Pielikums-1d
|  |  |  | uzraudzība | 3.5% | [23 empty] | y = bx + a | y = aebx | y = a*ln(x)+b
|  |  |  | projektēšana | 4% | [22 empty] | a= | 32699.631 | 32488.3484 | 14041.8725
[28 empty] | b= | 287.1785 | 0.0046194 | 8451.7887
|  | 1.3 |  |  | 1 | [16 empty] | TREND |  |  |  | WTP; EUR/gadā | mājsaimniecības lielums |  | Lineārais | Exponencialais | Logoritmiskais
Bāzes informācija indikatīvā investīciju apjoma aprēķinam
| m3/dnn | m3/dnn [max] | bāzes gads cenai | LVL | EUR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | m3/dnn [max] | EUR | m3/dnn | investīcijas; EUR | Patērētāju skaits | 51.49 | 2.33 | m3/dnn | EUR | EUR | EUR
| 0.65 | 0.8 | 2011 | 10500 | 16081.5818 | 2011: 16081.5818; 2018: 18727.127 | Aglonas ūdensapgādes sistēma Jaunciema iela | 45.5 | 45766 | 45.5 | 46050 | 26 | 574.5665 |  | 45.5 | 45766.2537 | 40087 | 62059.6183
| 1.6774 | 2.2 | 2009 | 13000 | 19910.5298 | 2009: 19910.5298; 2018: 23021.9502 | Bārtas ūdensapgādes sistēma Birzes Puļķi | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 25 | 552.4678 |  | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 3 | 3.9 | 2009 | 12400 | 18991.5823 | 2009: 18991.5823; 2018: 21959.3987 | Bebru ūdensapgādes sistēma | 84.5 | 56966 | 84.5 | 46050 | 530 | 11712.3176 |  | 84.5 | 56966.2159 | 48001 | 70752.0879
| 3 | 3.9 | 2009 | 22596 | 34607.564 | 2009: 34607.564; 2018: 40015.6913 | Beļavas ūdensapgādes sistēma Letes | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 70 | 1546.9099 |  | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
| 3.2 | 4.2 | 2011 | 18000 | 27568.4259 | 2011: 27568.4259; 2018: 32103.6462 | Birkineļu ūdensapgādes sistēma | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 38 | 839.7511 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 4 | 5.2 | 2009 | 24500 | 37523.6908 | 2009: 37523.6908; 2018: 43387.5216 | Blontu ūdensapgādes sistēma Kundziņi | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 14 | 309.382 |  | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 15300 | 23433.162 | 2009: 23433.162; 2018: 27095.0645 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Kārļi | 7.8 | 34940 | 7.8 | 29447 | 75 | 1657.4034 |  | 7.8 | 34939.6234 | 33680 | 37295.5322
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 29650 | 45411.3238 | 2009: 45411.3238; 2018: 52507.7557 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Meijermuiža | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 30 | 662.9614 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 5 | 6.5 | 2011 | 12800 | 19604.214 | 2011: 19604.214; 2018: 22829.2595 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Rāceņi | 1.3 | 33073 | 1.3 | 18728 | 17 | 375.6781 |  | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5 | 6.5 | 2009 | 14560 | 22299.7934 | 2009: 22299.7934; 2018: 25784.5843 | Durbes ūdensapgādes sistēma Līguti | 1.339 | 33084 | 1.3 | 18728 | 25 | 552.4678 |  | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5.5 | 7.2 | 2011 | 16510 | 25286.3729 | 2011: 25286.3729; 2018: 29446.1777 | Gaviezes ūdensapgādes sistēma Centrs | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 215 | 4751.2232 |  | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
| 7.5 | 9.8 | 2009 | 26300 | 40280.5334 | 2009: 40280.5334; 2018: 46575.1762 | Gramzdas ūdensapgādes sistēma Liepas | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 18 | 397.7768 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 10 | 13 | 2009 | 18300 | 28027.8997 | 2009: 28027.8997; 2018: 32407.8223 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Cimdenieki | 33.8 | 42406 | 33.8 | 78435 | 330 | 7292.5751 |  | 33.8 | 42406.265 | 37978 | 57885.6503
| 14 | 18.2 | 2012 | 21000 | 32163.1636 | 2012: 32163.1636; 2018: 35069.356 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Gūžas | 14.3 | 36806 | 14.3 | 32408 | 74 | 1635.3047 |  | 14.3 | 36806.2838 | 34707 | 45806.8138
| 15 | 19.5 | 2009 | 44290 | 67833.6435 | 2009: 67833.6435; 2018: 78434.0135 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Krusiņas | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 18 | 397.7768 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
| 28.3 | 36.8 | 2011 | 14000 | 21442.109 | 2011: 21442.109; 2018: 24969.5026 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Vairogi | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 35 | 773.4549 |  | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 25.25 | 32.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Indras ūdensapgādes sistēma Gagarina iela | 31.2 | 41660 | 31.2 | 78435 | 80 | 1767.897 |  | 31.2 | 41659.6008 | 37525 | 56761.7008
| 36 | 46.8 | 2011 | 35000 | 53605.2726 | 2011: 53605.2726; 2018: 62423.7566 | Jaunjelgavas ūdensapgādes sistēma Kalna iela | 1.677 | 33181 | 1.7 | 18728 | 20 | 441.9742 |  | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
| 37.5534 | 48.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Jaunsilavas ūdensapgādes sistēma | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 277 | 6121.3433 |  | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 65.0501 | 84.6 | 2004 | 15250 | 23356.5831 | 2005: 26038.5541; 2018: 46817.3203 | Kokneses ūdensapgādes sistēma 1905. gada iela | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 35 | 773.4549 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 112.8771 | 146.7 | 2004 | 20100 | 30784.7423 | 2005: 34319.6681; 2018: 61706.7632 | Krāslavas ūdensapgādes sistēma
| 125.5857 | 163.3 | 2004 | 36620 | 56086.4309 | 2005: 62526.6788; 2018: 112422.9686 | Lones ūdensapgādes sistēma Ezera iela | 6.5 | 34566 | 6.5 | 25785 | 26 | 574.5665 |  | 6.5 | 34566.2914 | 33479 | 34735.3961
| 173.6566 | 225.8 | 2004 | 24745 | 37898.9277 | 2005: 42250.7555; 2018: 75966.8585 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Dzirnieki | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 15 | 331.4807 |  | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 267.1233 | 347.3 | 2004 | 44500 | 68155.2752 | 2005: 75981.3547; 2018: 136614.4757 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Kūdrāji | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 18 | 397.7768 |  | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
[20 empty] | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Mežmaļi | 4.68 | 34044 | 4.7 | 32104 | 16 | 353.5794 |  | 4.7 | 34049.37 | 33201 | 30182.464
[6 empty] | 2005: RCG010. Cenu indeksi | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Vizuļi | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 12 | 265.1845 |  | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
Būvniecības izmaksu indekss | [19 empty] | Nītaures ūdensapgādes sistēma Cirīši | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 15 | 331.4807 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
|  | 2001 | 2003 | 2004 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ogres novada ūdensapgādes sistēma - Suntaži JUGLA | 3.25 | 33633 | 3.3 | 23022 | 48 | 1060.7382 |  | 3.3 | 33647.3201 | 32987 | 25216.6957
2005=100 |  | 89.2 | 84.4 | 89.7 | 85.5 | 100 | 120.9 | 152.5 | 174.5 | 155.5 | 151.3 | 154.4 | 164.9 | 169.1 | 169.8 | 170 | 169.2 | 172.3 | 179.8 | Ošenieku ūdensapgādes sistēma | 10.53 | 35724 | 10.5 | 46576 | 64 | 1414.3176 |  | 10.5 | 35715.0054 | 34103 | 41469.5001
|  | 2005: 1.1148 | Pilskalnes Darbnīcas ūdensapgādes sistēma | 44.2 | 45393 | 44.2 | 46050 | 120 | 2651.8455 |  | 44.2 | 45392.9216 | 39847 | 61652.579
2015=100 |  | 52.5 | 49.6 | 52.8 | 50.3 | 58.8 | 71.1 | 89.7 | 102.7 | 91.5 | 89 | 90.9 | 97 | 99.5 | 99.9 | 100 | 99.5 | 101.4 | 105.8 | Ratnieku ūdensapgādes sistēma | 39 | 43900 | 39 | 46050 | 260 | 5745.6652 |  | 39 | 43899.5933 | 38902 | 59895.0541
Procentos pret iepriekšējo periodu (2015) |  | 95 | 98.7 | 106.4 | 95.8 | 111.4 | 120.9 | 126.2 | 114.4 | 89.1 | 97.3 | 102.1 | 106.8 | 102.5 | 100.4 | 100.1 | 99.5 | 101.9 | 104.4 | Rimicānu ūdensapgādes sistēma | 35.1 | 42780 | 35.1 | 78435 | 107 | 2364.5622 |  | 35.1 | 42779.597 | 38207 | 58415.5952
[20 empty] | Rucavas ūdensapgādes sistēma Zundes | 175.5 | 83099 | 175.5 | 112423 | 502 | 11093.5536 |  | 175.5 | 83099.4613 | 73082 | 81015.1171
|  | 2001: A_RCG050. Būvniecības izmaksu indeksi, 1992-2012.g. | Sarkaņu ūdensapgādes sistēma | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 42 | 928.1459 |  | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Ceļu daļa | 10.92 | 35836 | 10.9 | 46576 | 40 | 883.9485 |  | 10.9 | 35829.8768 | 34166 | 41994.4911
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Darbnīcas | 9.49 | 35425 | 9.5 | 29447 | 20 | 441.9742 |  | 9.5 | 35427.8269 | 33946 | 40064.141
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Plēsums | 1.69 | 33185 | 1.7 | 18728 | 7 | 154.691 |  | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
[20 empty] | Ūdeņi, Otrie Mežvidi ūdensapgādes sistēma | 16.12 | 37329 | 16.1 | 32408 | 25 | 552.4678 |  | 16.1 | 37323.2052 | 34997 | 47471.6145
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Kalna skola | 2.73 | 33484 | 2.7 | 23022 | 70 | 1546.9099 |  | 2.7 | 33475.013 | 32896 | 22398.9034
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Rīgas adītājs | 10.4 | 35686 | 10.4 | 46576 | 429 | 9480.3476 |  | 10.4 | 35686.2876 | 34087 | 41335.1271
| 50 | [18 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Virpes kalns | 47.45 | 46326 | 47.5 | 62424 | 30 | 662.9614 |  | 47.5 | 46340.6107 | 40460 | 62663.6629
[20 empty] | Vaivodu ūdensapgādes sistēma | 29.9 | 41286 | 29.9 | 78435 | 1400 | 30938.1974 |  | 29.9 | 41286.2687 | 37300 | 56164.0841
[20 empty] | Valdemārpils ūdensapgādes sistēma Parka iela | 188.5 | 86833 | 188.5 | 112423 | 25 | 552.4678 |  | 188.5 | 86832.7821 | 77605 | 82018.5347
[20 empty] | Valmieras pagasta ūdensapgādes sistēma Kalnieši | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 30 | 662.9614 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vanagu ūdensapgādes sistēma | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 90 | 1988.8841 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vitrupes ūdensapgādes sistēma | 19.5 | 38300 | 19.5 | 78435 | 10 | 220.9871 |  | 19.5 | 38299.6121 | 35551 | 50161.9698
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Brīniņi | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 120 | 2651.8455 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Bumbieri | 41.47 | 44609 | 41.5 | 46050 | 13 | 287.2833 |  | 41.5 | 44617.5396 | 39354 | 60767.5006
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Zaņas muiža | 4.03 | 33857 | 4 | 40016 | 200 | 4419.7425 |  | 4 | 33848.3451 | 33094 | 27917.9573
[20 empty] | Zaubes ūdensapgādes sistēma Centrs | 52 | 47633 | 52 | 46050 | 57 | 1259.6266 |  | 52 | 47632.914 | 41309 | 63934.6491
[20 empty] | Zosnas ūdensapgādes sistēma | 11.7 | 36060 | 11.7 | 46576 | 57 | 1259.6266 |  | 11.7 | 36059.6197 | 34293 | 42989.0215
[29 empty] | 1977154.7557 | 1845181 | 2114459.1273
[28 empty] | vidējā | 42032.9329 | 38116.4 | 50374.2502
[22 empty] | 1977152 |  | 2323930 | 5820 | 128614.5064 |  | standarta novirze | 8477.1869 | 5482.5564 | 14954.9577
[25 empty] | 2497.8541 | m'jasaimniecības |  | novirze no vidējā | 20.17% | 14.38% | 29.69%
1378143
168.6%

## 5_Prioritāte-2_Pielikums-2d
|  |  |  | uzraudzība | 3.5% | [23 empty] | y = bx + a | y = aebx | y = a*ln(x)+b
|  |  |  | projektēšana | 4% | [22 empty] | a= | 32699.631 | 32488.3484 | 14041.8725
[28 empty] | b= | 287.1785 | 0.0046194 | 8451.7887
|  | 1.3 |  |  | 1 | [16 empty] | TREND |  |  |  | WTP; EUR/gadā | mājsaimniecības lielums |  | Lineārais | Exponencialais | Logoritmiskais
Aprēķinātās indikatīvās investīcijas 5.prioritātei
| m3/dnn | m3/dnn [max] | bāzes gads cenai | LVL | EUR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ūdensapgādes sistēmas nosaukums | m3/dnn [max] | EUR | m3/dnn | investīcijas; EUR | Patērētāju skaits | 51.49 | 2.41 | m3/dnn | EUR | Investīcijas; EUR | EUR
| 0.65 | 0.8 | 2011 | 10500 | 16081.5818 | 2011: 16081.5818; 2018: 18727.127 | Aglonas ūdensapgādes sistēma Jaunciema iela | 45.5 | 45766 | 45.5 | 46050 | 26 | 555.4938 |  | 45.5 | 45766.2537 | 40087 | 62059.6183
| 1.6774 | 2.2 | 2009 | 13000 | 19910.5298 | 2009: 19910.5298; 2018: 23021.9502 | Bārtas ūdensapgādes sistēma Birzes Puļķi | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 25 | 534.1286 |  | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 3 | 3.9 | 2009 | 12400 | 18991.5823 | 2009: 18991.5823; 2018: 21959.3987 | Bebru ūdensapgādes sistēma | 84.5 | 56966 | 84.5 | 46050 | 530 | 11323.527 |  | 84.5 | 56966.2159 | 48001 | 70752.0879
| 3 | 3.9 | 2009 | 22596 | 34607.564 | 2009: 34607.564; 2018: 40015.6913 | Beļavas ūdensapgādes sistēma Letes | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 70 | 1495.5602 |  | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
| 3.2 | 4.2 | 2011 | 18000 | 27568.4259 | 2011: 27568.4259; 2018: 32103.6462 | Birkineļu ūdensapgādes sistēma | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 38 | 811.8755 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 4 | 5.2 | 2009 | 24500 | 37523.6908 | 2009: 37523.6908; 2018: 43387.5216 | Blontu ūdensapgādes sistēma Kundziņi | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 14 | 299.112 |  | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 15300 | 23433.162 | 2009: 23433.162; 2018: 27095.0645 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Kārļi | 7.8 | 34940 | 7.8 | 29447 | 75 | 1602.3859 |  | 7.8 | 34939.6234 | 33680 | 37295.5322
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 29650 | 45411.3238 | 2009: 45411.3238; 2018: 52507.7557 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Meijermuiža | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 30 | 640.9544 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 5 | 6.5 | 2011 | 12800 | 19604.214 | 2011: 19604.214; 2018: 22829.2595 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Rāceņi | 1.3 | 33073 | 1.3 | 18728 | 17 | 363.2075 |  | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5 | 6.5 | 2009 | 14560 | 22299.7934 | 2009: 22299.7934; 2018: 25784.5843 | Durbes ūdensapgādes sistēma Līguti | 1.339 | 33084 | 1.3 | 18728 | 25 | 534.1286 |  | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5.5 | 7.2 | 2011 | 16510 | 25286.3729 | 2011: 25286.3729; 2018: 29446.1777 | Gaviezes ūdensapgādes sistēma Centrs | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 215 | 4593.5062 |  | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
| 7.5 | 9.8 | 2009 | 26300 | 40280.5334 | 2009: 40280.5334; 2018: 46575.1762 | Gramzdas ūdensapgādes sistēma Liepas | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 18 | 384.5726 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 10 | 13 | 2009 | 18300 | 28027.8997 | 2009: 28027.8997; 2018: 32407.8223 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Cimdenieki | 33.8 | 42406 | 33.8 | 78435 | 330 | 7050.4979 |  | 33.8 | 42406.265 | 37978 | 57885.6503
| 14 | 18.2 | 2012 | 21000 | 32163.1636 | 2012: 32163.1636; 2018: 35069.356 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Gūžas | 14.3 | 36806 | 14.3 | 32408 | 74 | 1581.0207 |  | 14.3 | 36806.2838 | 34707 | 45806.8138
| 15 | 19.5 | 2009 | 44290 | 67833.6435 | 2009: 67833.6435; 2018: 78434.0135 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Krusiņas | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 18 | 384.5726 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
| 28.3 | 36.8 | 2011 | 14000 | 21442.109 | 2011: 21442.109; 2018: 24969.5026 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Vairogi | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 35 | 747.7801 |  | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 25.25 | 32.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Indras ūdensapgādes sistēma Gagarina iela | 31.2 | 41660 | 31.2 | 78435 | 80 | 1709.2116 |  | 31.2 | 41659.6008 | 37525 | 56761.7008
| 36 | 46.8 | 2011 | 35000 | 53605.2726 | 2011: 53605.2726; 2018: 62423.7566 | Jaunjelgavas ūdensapgādes sistēma Kalna iela | 1.677 | 33181 | 1.7 | 18728 | 20 | 427.3029 |  | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
| 37.5534 | 48.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Jaunsilavas ūdensapgādes sistēma | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 277 | 5918.1452 |  | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 65.0501 | 84.6 | 2004 | 15250 | 23356.5831 | 2005: 26038.5541; 2018: 46817.3203 | Kokneses ūdensapgādes sistēma 1905. gada iela | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 35 | 747.7801 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 112.8771 | 146.7 | 2004 | 20100 | 30784.7423 | 2005: 34319.6681; 2018: 61706.7632 | Krāslavas ūdensapgādes sistēma
| 125.5857 | 163.3 | 2004 | 36620 | 56086.4309 | 2005: 62526.6788; 2018: 112422.9686 | Lones ūdensapgādes sistēma Ezera iela | 6.5 | 34566 | 6.5 | 25785 | 26 | 555.4938 |  | 6.5 | 34566.2914 | 33479 | 34735.3961
| 173.6566 | 225.8 | 2004 | 24745 | 37898.9277 | 2005: 42250.7555; 2018: 75966.8585 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Dzirnieki | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 15 | 320.4772 |  | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 267.1233 | 347.3 | 2004 | 44500 | 68155.2752 | 2005: 75981.3547; 2018: 136614.4757 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Kūdrāji | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 18 | 384.5726 |  | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
[20 empty] | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Mežmaļi | 4.68 | 34044 | 4.7 | 32104 | 16 | 341.8423 |  | 4.7 | 34049.37 | 33201 | 30182.464
[6 empty] | 2005: RCG010. Cenu indeksi | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Vizuļi | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 12 | 256.3817 |  | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
Būvniecības izmaksu indekss | [19 empty] | Nītaures ūdensapgādes sistēma Cirīši | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 15 | 320.4772 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
|  | 2001 | 2003 | 2004 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ogres novada ūdensapgādes sistēma - Suntaži JUGLA | 3.25 | 33633 | 3.3 | 23022 | 48 | 1025.527 |  | 3.3 | 33647.3201 | 32987 | 25216.6957
2005=100 |  | 89.2 | 84.4 | 89.7 | 85.5 | 100 | 120.9 | 152.5 | 174.5 | 155.5 | 151.3 | 154.4 | 164.9 | 169.1 | 169.8 | 170 | 169.2 | 172.3 | 179.8 | Ošenieku ūdensapgādes sistēma | 10.53 | 35724 | 10.5 | 46576 | 64 | 1367.3693 |  | 10.5 | 35715.0054 | 34103 | 41469.5001
|  | 2005: 1.1148 | Pilskalnes Darbnīcas ūdensapgādes sistēma | 44.2 | 45393 | 44.2 | 46050 | 120 | 2563.8174 |  | 44.2 | 45392.9216 | 39847 | 61652.579
2015=100 |  | 52.5 | 49.6 | 52.8 | 50.3 | 58.8 | 71.1 | 89.7 | 102.7 | 91.5 | 89 | 90.9 | 97 | 99.5 | 99.9 | 100 | 99.5 | 101.4 | 105.8 | Ratnieku ūdensapgādes sistēma | 39 | 43900 | 39 | 46050 | 260 | 5554.9378 |  | 39 | 43899.5933 | 38902 | 59895.0541
Procentos pret iepriekšējo periodu (2015) |  | 95 | 98.7 | 106.4 | 95.8 | 111.4 | 120.9 | 126.2 | 114.4 | 89.1 | 97.3 | 102.1 | 106.8 | 102.5 | 100.4 | 100.1 | 99.5 | 101.9 | 104.4 | Rimicānu ūdensapgādes sistēma | 35.1 | 42780 | 35.1 | 78435 | 107 | 2286.0705 |  | 35.1 | 42779.597 | 38207 | 58415.5952
[20 empty] | Rucavas ūdensapgādes sistēma Zundes | 175.5 | 83099 | 175.5 | 112423 | 502 | 10725.3029 |  | 175.5 | 83099.4613 | 73082 | 81015.1171
|  | 2001: A_RCG050. Būvniecības izmaksu indeksi, 1992-2012.g. | Sarkaņu ūdensapgādes sistēma | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 42 | 897.3361 |  | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Ceļu daļa | 10.92 | 35836 | 10.9 | 46576 | 40 | 854.6058 |  | 10.9 | 35829.8768 | 34166 | 41994.4911
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Darbnīcas | 9.49 | 35425 | 9.5 | 29447 | 20 | 427.3029 |  | 9.5 | 35427.8269 | 33946 | 40064.141
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Plēsums | 1.69 | 33185 | 1.7 | 18728 | 7 | 149.556 |  | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
[20 empty] | Ūdeņi, Otrie Mežvidi ūdensapgādes sistēma | 16.12 | 37329 | 16.1 | 32408 | 25 | 534.1286 |  | 16.1 | 37323.2052 | 34997 | 47471.6145
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Kalna skola | 2.73 | 33484 | 2.7 | 23022 | 70 | 1495.5602 |  | 2.7 | 33475.013 | 32896 | 22398.9034
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Rīgas adītājs | 10.4 | 35686 | 10.4 | 46576 | 429 | 9165.6473 |  | 10.4 | 35686.2876 | 34087 | 41335.1271
| 50 | [18 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Virpes kalns | 47.45 | 46326 | 47.5 | 62424 | 30 | 640.9544 |  | 47.5 | 46340.6107 | 40460 | 62663.6629
[20 empty] | Vaivodu ūdensapgādes sistēma | 29.9 | 41286 | 29.9 | 78435 | 1400 | 29911.2033 |  | 29.9 | 41286.2687 | 37300 | 56164.0841
[20 empty] | Valdemārpils ūdensapgādes sistēma Parka iela | 188.5 | 86833 | 188.5 | 112423 | 25 | 534.1286 |  | 188.5 | 86832.7821 | 77605 | 82018.5347
[20 empty] | Valmieras pagasta ūdensapgādes sistēma Kalnieši | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 30 | 640.9544 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vanagu ūdensapgādes sistēma | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 90 | 1922.8631 |  | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vitrupes ūdensapgādes sistēma | 19.5 | 38300 | 19.5 | 78435 | 10 | 213.6515 |  | 19.5 | 38299.6121 | 35551 | 50161.9698
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Brīniņi | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 120 | 2563.8174 |  | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Bumbieri | 41.47 | 44609 | 41.5 | 46050 | 13 | 277.7469 |  | 41.5 | 44617.5396 | 39354 | 60767.5006
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Zaņas muiža | 4.03 | 33857 | 4 | 40016 | 200 | 4273.029 |  | 4 | 33848.3451 | 33094 | 27917.9573
[20 empty] | Zaubes ūdensapgādes sistēma Centrs | 52 | 47633 | 52 | 46050 | 57 | 1217.8133 |  | 52 | 47632.914 | 41309 | 63934.6491
[20 empty] | Zosnas ūdensapgādes sistēma | 11.7 | 36060 | 11.7 | 46576 | 57 | 1217.8133 |  | 11.7 | 36059.6197 | 34293 | 42989.0215
[20 empty] | Kopā indikatīvās investīcijas 5.prioritātei | [8 empty] | 1977154.7557 | 1845181 | 2114459.1273
[20 empty] | vidējā | [8 empty] | 42032.9329 | 38116.4 | 50374.2502
[20 empty] | standarta novirze |  | 1977152 |  | 2323930 |  | 124345.1452 |  |  | 8477.1869 | 5482.5564 | 14954.9577
[20 empty] | novirze no vidējā | [8 empty] | 20.17% | 14.38% | 29.69%

## 5_Prioritāte-3_Pielikums-1d
INDIKATĪVĀS INVESTĪCIJAS
# Uzrādītas kopējās investīcijas prioritātē
# Sadalītas investīcijas Būvdarbos un Iekārtās
# Sadalītas investīcijas Darba apmaksā un Materiālos
# Aprēķināta no investīcijām samaksātais neto darba algās (ekonomisko ieguvumu aprēķinam)
# Aprēķināta investīcijas ekonomiskās cenās (ekonomisko izdevumu aprēķinam)
Kopā; EUR
|  |  |  | Kopējās indikatīvās investīcijas | 1845181
1845181
Kopējās izmaksas bez PVN
[5 empty] | 1845181 | 0%
|  |  |  | Būvdarbi |  |  |  | Iekārtas
|  |  | 70% | 1291627 |  |  |  | 553554 | 30%
|  |  | Izdevumu daļa darbaspēkam |  | Materiāli |  |  | Imports
|  | 35% | 452069 |  | 839558 | 65% |  | 553554 | 100%
| atskaitāmie Nodokļi | IIN | 20%
|  | VSAOI | 35.09%
|  | Kopā | 55.09%
Nodokļos aiziet
|  | 48.07% | 217319
Pēc korekcijas aprēķināts samaksātais neto darba algās
|  | 12.72% | 234750
|  |  |  | Kopā Būvdarbi (pēc fiskālās korekcijas) |  |  | Kopā Iekārtas
|  |  | 58.22% | 1074308 |  |  | 553554 | 100%
Kopā Investīcijas (pēc fiskālās korekcijas)
1627862
88.22%

## 5_Prioritāte-3_Pielikums-2d
Aprēķinātie reizinātāji, kas izmantoti aprēķinos un radītā ietekme uz nodarbinatību:
# Investīciju izraisītai ietekmei izmantots nozare "Būvniecība" reizinātājs
|  | Radītā ietekme (2015.gada cenās) |  |  |  |  | Radītā ietekme (konvertēta 2018.gada cenās)
Nozare (NACE 2.red.) | Kopējās izlaides reizinātājs | Nodarbinātības* ietekme Netiešā | Nodarbinātības* ietekme Izraisītā |  | Tiešā (direct) | Netiešā (inderect) | Izraisītais (induced) | Kopā
Būvniecība | 2.6891 | 62.2847 | 82.567 |  | 1 | 1.3157 | 0.60204 | 2.9177
*Nodarbinātība (radītā darba vieta uz katru radīto 1 milj. EUR kopējā izlaidē)
netiešā ietekme | 2.1588 |  | īpatsvars |  | 1 | 0.68607 | 0.31393
[5 empty] | 1 | 1.3157 | 0.60204 | 2.9177 |  |  | 1
IKG10_100. Iekšzemes kopprodukta deflatori
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
deflators IKP |  | 0.992 | 1.064 | 1.036 | 1.016 | 1.018 | 1 | 1.009 | 1.032 | 1.042
[7 empty] | 2.6891 | 2.7133 | 2.8001 | 2.9177 | 1.085
[8 empty] | 0.009 | 0.032 | 0.042
[8 empty] | 1.009 | 2.041 | 3.083

## 5_Prioritāte-3_Pielikums-3d
Investīciju ieguldījumu ietekme uz pārējos tautsaimniecības subjektiem:
# Ekonomisko ieguvumu attiecina uz samaksātais neto darba algās
# Tiešā nodarbinātības ietekme aprēķināta, balstoties uz Lielbritānijas pētījuma "Calculating Cost Per Job ¦ Best Practice Note 2015 (3rd Edition)"
Rādītājs | Tieša ietekme | Netiešā ietekme | Izraisītā ietekme | Kopējā ietekme
Kopējā izlaide; tūkst. EUR | 1627.86 | 2141.78 | 980.05 | 4749.69
Nodarbinātība | 13 | 134 | 81 | 228
reizinātāji:
Kopējā izlaide | 1 | 1.3157 | 0.60204 | 1
Nodarbinātība (tiek radīta darba vieta uz katru radīto 1 milj. EUR kopējā izlaidē) | 0 | 62.2847 | 82.567
*Nodarbinātība (radītā darba vieta uz katru radīto 1 milj. EUR kopējā izlaidē)
| 1627862 | EUR
Ieguldītais UK gadījums | 1110000 | EUR
nodarbinātie uz ieguldīto [2] | 14
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
ieguldījums UK | 1110000 | 1274280 | 1569663.2011 | 2138470.2552 | 2895918.4996 | 3270660.8112 | 4584576.2195 | 6856891.9638
pamatkapitāla deflators; CSP datu bāze | 1 | 1.148 | 1.2318 | 1.3624 | 1.3542 | 1.1294 | 1.4017 | 1.4956
LV gadījums [4] | 302727.2727 | 347531 | 428090 | 583219 | 789796 | 891998 | 1250338 | 1870060
jaunās radītās darbavietas [1]/[4]x[2] | 76 | 66 | 54 | 40 | 29 | 26 | 19 | 13
| 79285.7143 | 91020 | 112118.8001 | 152747.8754 | 206851.3214 | 233618.6294 | 327469.73 | 489777.9974
| 1 | 1.148 | 1.2318 | 1.3624 | 1.3542 | 1.1294 | 1.4017 | 1.4956
UK | 1110000 | 6856891.9638
LV | 302727.2727 | 452772.1002
| 2011Q1 | 2018Q1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/namq_10_pc | 0.27273 | 0.37079
Note on C20: Calculating Cost Per Job ¦ Best Practice Note 2015 (3rd Edition) 2011.gads atbilstoša valūtas korekcija

## 5_Prioritāte-4_Pielikums
Aprēķinātās indikatīvās ekspluatācijas izdevumi 5.prioritātei
[5 empty] | EUR |  | nolietojums |  | teorētiskais noliet.
pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas | 1.5% | 27.6777 | tk.EUR | iekārtas | 553554 | 30% | 10 | 55355.4
|  |  |  | būves | 1291627 | 70% | 30 | 43054.2333
|  |  |  | kopā | 1845181 |  |  | 98409.6333 | 5.333%
materiāli (reaģenti, u.c.) | 1% | 18.4518 | tk.EUR
[6 empty] | tarifam | m3/gadā
komunālie maksājumi | 0.5% | 9.2259 | tk.EUR |  |  |  | EUR/m3 | #DIV/0!
| Kopā | 55.3554 | tk.EUR
Note on C8: ik gadu no kopējo pamatlīdzekļu sākotnējām izbūves izmaksām
Note on C11: ik gadu no kopējo pamatlīdzekļu sākotnējām izbūves izmaksām
Note on C14: ik gadu no kopējo pamatlīdzekļu sākotnējām izbūves izmaksām

## 5_Prioritāte-5_Pielikums
|  |  |  | uzraudzība | 3.5% | [22 empty] | y = bx + a | y = aebx | y = a*ln(x)+b
|  |  |  | projektēšana | 4% | [21 empty] | a= | 32699.631 | 32488.3484 | 14041.8725
[20 empty] | Aprēķinātie ekonomiskie ieguvumu no tīra dzeramā ūdens izmantošanas 5.prioritātei | [6 empty] | b= | 287.1785 | 0.0046194 | 8451.7887
|  | 1.3 |  |  | 1 | [18 empty] | TREND |  |  |  | Lineārais | Exponencialais | Logoritmiskais
|  | Bāzes informācija indikatīvā investīciju apjoma aprēķinam | [18 empty] | WTP (vēlme maksāt); EUR/gadā | 51.49
[21 empty] | mājsaimniecības lielums; 2018.gads | 2.33
| m3/dnn | m3/dnn [max] | bāzes gads cenai | LVL | EUR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ūdensapgādes sistēmas nosaukums | Patērētāju skaits CŪS | Aprēķinātais ekonomiskais ieguvums; EUR | m3/dnn [max] | EUR | m3/dnn | investīcijas; EUR | m3/dnn | EUR | EUR | EUR
| 0.65 | 0.8 | 2011 | 10500 | 16081.5818 | 2011: 16081.5818; 2018: 18727.127 | Aglonas ūdensapgādes sistēma Jaunciema iela | 26 | 574.5665 | 45.5 | 45766 | 45.5 | 46050 | 45.5 | 45766.2537 | 40087 | 62059.6183
| 1.6774 | 2.2 | 2009 | 13000 | 19910.5298 | 2009: 19910.5298; 2018: 23021.9502 | Bārtas ūdensapgādes sistēma Birzes Puļķi | 25 | 552.4678 | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 3 | 3.9 | 2009 | 12400 | 18991.5823 | 2009: 18991.5823; 2018: 21959.3987 | Bebru ūdensapgādes sistēma | 530 | 11712.3176 | 84.5 | 56966 | 84.5 | 46050 | 84.5 | 56966.2159 | 48001 | 70752.0879
| 3 | 3.9 | 2009 | 22596 | 34607.564 | 2009: 34607.564; 2018: 40015.6913 | Beļavas ūdensapgādes sistēma Letes | 70 | 1546.9099 | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
| 3.2 | 4.2 | 2011 | 18000 | 27568.4259 | 2011: 27568.4259; 2018: 32103.6462 | Birkineļu ūdensapgādes sistēma | 38 | 839.7511 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 4 | 5.2 | 2009 | 24500 | 37523.6908 | 2009: 37523.6908; 2018: 43387.5216 | Blontu ūdensapgādes sistēma Kundziņi | 14 | 309.382 | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 15300 | 23433.162 | 2009: 23433.162; 2018: 27095.0645 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Kārļi | 75 | 1657.4034 | 7.8 | 34940 | 7.8 | 29447 | 7.8 | 34939.6234 | 33680 | 37295.5322
| 4.375 | 5.7 | 2009 | 29650 | 45411.3238 | 2009: 45411.3238; 2018: 52507.7557 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Meijermuiža | 30 | 662.9614 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 5 | 6.5 | 2011 | 12800 | 19604.214 | 2011: 19604.214; 2018: 22829.2595 | Drabešu ūdensapgādes sistēma Rāceņi | 17 | 375.6781 | 1.3 | 33073 | 1.3 | 18728 | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5 | 6.5 | 2009 | 14560 | 22299.7934 | 2009: 22299.7934; 2018: 25784.5843 | Durbes ūdensapgādes sistēma Līguti | 25 | 552.4678 | 1.339 | 33084 | 1.3 | 18728 | 1.3 | 33072.963 | 32684 | 12135.8742
| 5.5 | 7.2 | 2011 | 16510 | 25286.3729 | 2011: 25286.3729; 2018: 29446.1777 | Gaviezes ūdensapgādes sistēma Centrs | 215 | 4751.2232 | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
| 7.5 | 9.8 | 2009 | 26300 | 40280.5334 | 2009: 40280.5334; 2018: 46575.1762 | Gramzdas ūdensapgādes sistēma Liepas | 18 | 397.7768 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 10 | 13 | 2009 | 18300 | 28027.8997 | 2009: 28027.8997; 2018: 32407.8223 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Cimdenieki | 330 | 7292.5751 | 33.8 | 42406 | 33.8 | 78435 | 33.8 | 42406.265 | 37978 | 57885.6503
| 14 | 18.2 | 2012 | 21000 | 32163.1636 | 2012: 32163.1636; 2018: 35069.356 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Gūžas | 74 | 1635.3047 | 14.3 | 36806 | 14.3 | 32408 | 14.3 | 36806.2838 | 34707 | 45806.8138
| 15 | 19.5 | 2009 | 44290 | 67833.6435 | 2009: 67833.6435; 2018: 78434.0135 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Krusiņas | 18 | 397.7768 | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
| 28.3 | 36.8 | 2011 | 14000 | 21442.109 | 2011: 21442.109; 2018: 24969.5026 | Grobiņas ūdensapgādes sistēma Vairogi | 35 | 773.4549 | 15.6 | 37180 | 15.6 | 32408 | 15.6 | 37179.6159 | 34916 | 47028.6165
| 25.25 | 32.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Indras ūdensapgādes sistēma Gagarina iela | 80 | 1767.897 | 31.2 | 41660 | 31.2 | 78435 | 31.2 | 41659.6008 | 37525 | 56761.7008
| 36 | 46.8 | 2011 | 35000 | 53605.2726 | 2011: 53605.2726; 2018: 62423.7566 | Jaunjelgavas ūdensapgādes sistēma Kalna iela | 20 | 441.9742 | 1.677 | 33181 | 1.7 | 18728 | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
| 37.5534 | 48.8 | 2004 | 15000 | 22973.6883 | 2005: 25611.6926; 2018: 46049.8233 | Jaunsilavas ūdensapgādes sistēma | 277 | 6121.3433 | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 65.0501 | 84.6 | 2004 | 15250 | 23356.5831 | 2005: 26038.5541; 2018: 46817.3203 | Kokneses ūdensapgādes sistēma 1905. gada iela | 35 | 773.4549 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
| 112.8771 | 146.7 | 2004 | 20100 | 30784.7423 | 2005: 34319.6681; 2018: 61706.7632 | Krāslavas ūdensapgādes sistēma
| 125.5857 | 163.3 | 2004 | 36620 | 56086.4309 | 2005: 62526.6788; 2018: 112422.9686 | Lones ūdensapgādes sistēma Ezera iela | 26 | 574.5665 | 6.5 | 34566 | 6.5 | 25785 | 6.5 | 34566.2914 | 33479 | 34735.3961
| 173.6566 | 225.8 | 2004 | 24745 | 37898.9277 | 2005: 42250.7555; 2018: 75966.8585 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Dzirnieki | 15 | 331.4807 | 26 | 40166 | 26 | 78435 | 26 | 40166.2725 | 36634 | 54201.5647
| 267.1233 | 347.3 | 2004 | 44500 | 68155.2752 | 2005: 75981.3547; 2018: 136614.4757 | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Kūdrāji | 18 | 397.7768 | 13 | 36433 | 13 | 32408 | 13 | 36432.9517 | 34499 | 44468.4804
[20 empty] | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Mežmaļi | 16 | 353.5794 | 4.68 | 34044 | 4.7 | 32104 | 4.7 | 34049.37 | 33201 | 30182.464
[6 empty] | 2005: RCG010. Cenu indeksi | Lutriņu ūdensapgādes sistēma Vizuļi | 12 | 265.1845 | 27.3 | 40540 | 27.3 | 78435 | 27.3 | 40539.6046 | 36855 | 54886.67
Būvniecības izmaksu indekss | [19 empty] | Nītaures ūdensapgādes sistēma Cirīši | 15 | 331.4807 | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
|  | 2001 | 2003 | 2004 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ogres novada ūdensapgādes sistēma - Suntaži JUGLA | 48 | 1060.7382 | 3.25 | 33633 | 3.3 | 23022 | 3.3 | 33647.3201 | 32987 | 25216.6957
2005=100 |  | 89.2 | 84.4 | 89.7 | 85.5 | 100 | 120.9 | 152.5 | 174.5 | 155.5 | 151.3 | 154.4 | 164.9 | 169.1 | 169.8 | 170 | 169.2 | 172.3 | 179.8 | Ošenieku ūdensapgādes sistēma | 64 | 1414.3176 | 10.53 | 35724 | 10.5 | 46576 | 10.5 | 35715.0054 | 34103 | 41469.5001
|  | 2005: 1.1148 | Pilskalnes Darbnīcas ūdensapgādes sistēma | 120 | 2651.8455 | 44.2 | 45393 | 44.2 | 46050 | 44.2 | 45392.9216 | 39847 | 61652.579
2015=100 |  | 52.5 | 49.6 | 52.8 | 50.3 | 58.8 | 71.1 | 89.7 | 102.7 | 91.5 | 89 | 90.9 | 97 | 99.5 | 99.9 | 100 | 99.5 | 101.4 | 105.8 | Ratnieku ūdensapgādes sistēma | 260 | 5745.6652 | 39 | 43900 | 39 | 46050 | 39 | 43899.5933 | 38902 | 59895.0541
Procentos pret iepriekšējo periodu (2015) |  | 95 | 98.7 | 106.4 | 95.8 | 111.4 | 120.9 | 126.2 | 114.4 | 89.1 | 97.3 | 102.1 | 106.8 | 102.5 | 100.4 | 100.1 | 99.5 | 101.9 | 104.4 | Rimicānu ūdensapgādes sistēma | 107 | 2364.5622 | 35.1 | 42780 | 35.1 | 78435 | 35.1 | 42779.597 | 38207 | 58415.5952
[20 empty] | Rucavas ūdensapgādes sistēma Zundes | 502 | 11093.5536 | 175.5 | 83099 | 175.5 | 112423 | 175.5 | 83099.4613 | 73082 | 81015.1171
|  | 2001: A_RCG050. Būvniecības izmaksu indeksi, 1992-2012.g. | Sarkaņu ūdensapgādes sistēma | 42 | 928.1459 | 5.2 | 34193 | 5.2 | 43388 | 5.2 | 34192.9593 | 33278 | 31602.0428
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Ceļu daļa | 40 | 883.9485 | 10.92 | 35836 | 10.9 | 46576 | 10.9 | 35829.8768 | 34166 | 41994.4911
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Darbnīcas | 20 | 441.9742 | 9.49 | 35425 | 9.5 | 29447 | 9.5 | 35427.8269 | 33946 | 40064.141
[20 empty] | Tilžas ūdensapgādes sistēma Plēsums | 7 | 154.691 | 1.69 | 33185 | 1.7 | 18728 | 1.7 | 33187.8345 | 32744 | 15902.8029
[20 empty] | Ūdeņi, Otrie Mežvidi ūdensapgādes sistēma | 25 | 552.4678 | 16.12 | 37329 | 16.1 | 32408 | 16.1 | 37323.2052 | 34997 | 47471.6145
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Kalna skola | 70 | 1546.9099 | 2.73 | 33484 | 2.7 | 23022 | 2.7 | 33475.013 | 32896 | 22398.9034
[20 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Rīgas adītājs | 429 | 9480.3476 | 10.4 | 35686 | 10.4 | 46576 | 10.4 | 35686.2876 | 34087 | 41335.1271
| 50 | [18 empty] | Ugāles ūdensapgādes sistēma Virpes kalns | 30 | 662.9614 | 47.45 | 46326 | 47.5 | 62424 | 47.5 | 46340.6107 | 40460 | 62663.6629
[20 empty] | Vaivodu ūdensapgādes sistēma | 1400 | 30938.1974 | 29.9 | 41286 | 29.9 | 78435 | 29.9 | 41286.2687 | 37300 | 56164.0841
[20 empty] | Valdemārpils ūdensapgādes sistēma Parka iela | 25 | 552.4678 | 188.5 | 86833 | 188.5 | 112423 | 188.5 | 86832.7821 | 77605 | 82018.5347
[20 empty] | Valmieras pagasta ūdensapgādes sistēma Kalnieši | 30 | 662.9614 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vanagu ūdensapgādes sistēma | 90 | 1988.8841 | 3.9 | 33820 | 3.9 | 40016 | 3.9 | 33819.6272 | 33079 | 27562.4478
[20 empty] | Vitrupes ūdensapgādes sistēma | 10 | 220.9871 | 19.5 | 38300 | 19.5 | 78435 | 19.5 | 38299.6121 | 35551 | 50161.9698
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Brīniņi | 120 | 2651.8455 | 2.6 | 33446 | 2.6 | 23022 | 2.6 | 33446.2951 | 32881 | 21868.9585
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Bumbieri | 13 | 287.2833 | 41.47 | 44609 | 41.5 | 46050 | 41.5 | 44617.5396 | 39354 | 60767.5006
[20 empty] | Zaņas ūdensapgādes sistēma Zaņas muiža | 200 | 4419.7425 | 4.03 | 33857 | 4 | 40016 | 4 | 33848.3451 | 33094 | 27917.9573
[20 empty] | Zaubes ūdensapgādes sistēma Centrs | 57 | 1259.6266 | 52 | 47633 | 52 | 46050 | 52 | 47632.914 | 41309 | 63934.6491
[20 empty] | Zosnas ūdensapgādes sistēma | 57 | 1259.6266 | 11.7 | 36060 | 11.7 | 46576 | 11.7 | 36059.6197 | 34293 | 42989.0215
[21 empty] | Kopā ieguvums | 128614.5064 |  | 1977152 |  | 2323930 | standarta novirze | 8477.1869 | 5482.5564 | 14954.9577
[27 empty] | novirze no vidējā | #REF! | #REF! | #REF!
1378143
168.6%

## R-NPV-IRR-BC-5_Prioritāte
Aprēķinātie ekonomisko ieguvumu investīciju efektivitātes rādītāji 5.prioritātei
Projekta ekonomiskie rādītāji - ĪSTERMIŅA
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| disk. faktors | 1 | 0.95238 | 0.90703 | 0.86384 | 0.8227 | 0.78353 | 0.74622 | 0.71068 | 0.67684 | 0.64461 | 0.61391 | 0.58468 | 0.55684 | 0.53032 | 0.50507 | 0.48102 | 0.45811 | 0.4363 | 0.41552 | 0.39573 | 0.37689 | 0.35894 | 0.34185 | 0.32557 | 0.31007 | 0.2953 | 0.28124 | 0.26785 | 0.25509 | 0.24295 | 0.23138
Ekonomiskie ieguvumi; tūkst. EUR
Investīciju ieguldījumu ietekme - Īstermiņa | 1 | 1: 4749.69
Ieguvumu sabiedrībai tīra dzeramā ūdens |  | 1: 128.6145; 2: 128.6145; 3: 128.6145; 4: 128.6145; 5: 128.6145; 6: 128.6145; 7: 128.6145; 8: 128.6145; 9: 128.6145; 10: 128.6145; 11: 128.6145; 12: 128.6145
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonomiskie ieguvumi | 6293.0641 | 0 | 4878.3045 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonomiskie izdevumi; tūkst. EUR
Investīciju apjoms ekonomiskajās cenās |  | 0: 2323.93; 10: 553.554
Personāla izmaksas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekspluatācijas izdevumi |  |  | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonomiskie izdevumi | 3541.7492 | 2323.93 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 608.9094 | 55.3554 | 55.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonomisko ieguvumu-izdevumu naudas plūsma; tūkst. EUR |  | -2323.93 | 4822.9491 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | -480.2949 | 73.2591 | 73.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reālā ekonomiskā diskonta likme | 5% | bar: 0
Investīciju ekonomiskā iekšējā peļņas norma (ERR) | 110.4% | bar: 0
Investīciju ekonomiskā tīrā šodienas vērtība (ENPV) | 2389.58 | 0: tūkst. EUR
Investīciju ekonomiskā ieguvumu - izmaksu rādītājs (B/C) | 1.7954 | bar: 0
Projekta ekonomiskie rādītāji - ILGTERMIŅA
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| disk. faktors | 1 | 0.95238 | 0.90703 | 0.86384 | 0.8227 | 0.78353 | 0.74622 | 0.71068 | 0.67684 | 0.64461 | 0.61391 | 0.58468 | 0.55684 | 0.53032 | 0.50507 | 0.48102 | 0.45811 | 0.4363 | 0.41552 | 0.39573 | 0.37689 | 0.35894 | 0.34185 | 0.32557 | 0.31007 | 0.2953 | 0.28124 | 0.26785 | 0.25509 | 0.24295 | 0.23138
Ekonomiskie ieguvumi; tūkst. EUR
Investīciju ieguldījumu ietekme - Ilgtermiņa |  | 1: 4749.69
Ieguvumu sabiedrībai tīra dzeramā ūdens |  |  | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekonomiskie ieguvumi | 7450.5946 | 0 | 4878.3045 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145 | 128.6145
Ekonomiskie izdevumi; tūkst. EUR
Investīciju apjoms ekonomiskajās cenās |  | 0: 2323.93; 10: 553.554; 20: 553.554; 30: 553.554
Personāla izmaksas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ekspluatācijas izdevumi |  |  | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554
Ekonomiskie izdevumi | 4593.502 | 2323.93 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 608.9094 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 608.9094 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 55.3554 | 608.9094
Ekonomisko ieguvumu-izdevumu naudas plūsma; tūkst. EUR |  | -2323.93 | 4822.9491 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | -480.2949 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | -480.2949 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | 73.2591 | -480.2949
Reālā ekonomiskā diskonta likme | 5% | bar: 0
Investīciju ekonomiskā iekšējā peļņas norma (ERR) | 110.4% | bar: 0
Investīciju ekonomiskā tīrā šodienas vērtība (ENPV) | 2523.06 | 0: tūkst. EUR
Investīciju ekonomiskā ieguvumu - izmaksu rādītājs (B/C) | 1.6879 | bar: 0

## Sheet3 (hidden)
amax
Iedzīvotāju skaits | bmax | 1.4
99 | 4.5 | 6.3
150 | 4 | 5.6
200 | 3.5 | 4.9
300 | 3 | 4.2
500 | 2.5 | 3.5
750 | 2.2 | 3.08
1000 | 2 | 2.8
1500 | 1.8 | 2.52
2500 | 1.6 | 2.24
4000 | 1.5 | 2.1
6000 | 1.4 | 1.96
10000 | 1.3 | 1.82
20000 | 1.2 | 1.68

## Sheet2 (hidden)
oeficients | Iedzīvotāju skaits
| Līdz 100 | 150 |  | 200 |  | 300 |  | 500 |  | 750 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2500
β max | 4.5 | 4 |  | 3.5 |  | 3 |  | 2.5 |  | 2.2 |  | 2 |  | 1.8 |  | 1.6
β min | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.05 |  | 0.07 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
Koeficients | Iedzīvotāju skaits
| 4000 |  | 6000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 50000 |  | 100000 |  | 300000 |  | 1000000 un vairāk
β max | 1.5 |  | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.2 |  | 1.15 |  | 1.1 |  | 1.05 |  | 1
β min | 0.2 |  | 0.25 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  | 0.85 |  | 1
Kh – ūdens patēriņa nevienmērības koeficientu stundā - nosaka, izmantojot šādu formulu:
Kh.max = amax bmax (4) |  |  |  |  | 6.3
Kh.min = amin bmin , kur:
a – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi, uzņēmuma darba režīmu un vietējos apstākļus, kur amax = 1,2 – 1,4, bet amin = 0,4 – 0,6.
b – koeficients, ko nosaka, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas teritorijā (šī būvnormatīva pielikuma 2. tabula).